Техническая спецификация 
	№ лота
	Наименование
	Характеристика

	1
	2
	3

	1
	ПАП тест -  для диагностики рака шейки матки, для аппарата жидкостной цитологии Cell Scan 100.
	Комплект:

 -  контейнер с фиксирующей жидкостью 17 мл – 1шт,

 -  мембранный фильтр – 1шт,

 -  цито щетка – 1шт, 

 -  облицованное медицинское стекло – 1шт,
 -  краситель Harris Hemotaxylin – 1мл,
 -  краситель EA 50 – 1мл,
 -  краситель OG-6 – 1мл,
 -  Покровное стекло – 1шт,
 - Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля,
 - Био-клир – 2,4 мл,
 - Спирт этиловый – 11 мл.

Характеристика набора:

Сэлл Скан 100 Фиксирующая жидкость (гинекологический) 
Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода.

Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы.  Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л)

Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 2мл, Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом  CHOD-PAP не применяется, Воспроизводимость Повторяемость: 15 мл Фиксирующая жидкость Сэлл Скан 100 может использоваться как минимум 8 раз в течении 6 месяцев, Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30°С, Срок хранения после первого вскрытия 6 месяцев. Срок годности 2 года.

Мембранный фильтр 
Специализированный фильтр под размер клетки

Облицованное медицинское стекло
Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75*25*1 (В) мм, Срок годности 2 года, Индивидуальная упаковка

Цитощетка 

Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Размер 200*21*7 (В) мм,  Срок годности: 2 года

Краситель Harris Hemotaxylin

1мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)

Краситель ЕА-50

1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)

Краситель OG-6

1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)

Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов.
Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований

Покровное стекло

Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка.

Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл 

Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований.
Био-клир - заменитель ксилола для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки 
Спирт Этиловый – 96,6

Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев
Срок поставки 15 календарных дней со дня подписания договора


Главный врач

КГП «Наурзумская РБ»

Сатмаганбетова Г.Б. ___________________________

