УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Коммунального государственного

предприятия

«Наурзумская центральная районная больница» УЗаКО

Г.Б. Сатмаганбетова

_______________________

Приказ № 157  от «12» июля  2019 года

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по закупу медицинского оборудования

Организатор тендера/Заказчик:

Коммунальное государственное  Предприятие «Наурзумская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области.

Реквизиты:

БИН 640940000034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010221000245043
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8-71454-21596

Е-mail: naurcrb-buhg@mail.ru

Фактический и юридический адрес:

Республика Казахстан, Костанайская область, 111400, Hаурзумский район,  с.Караменды, Абая, 47

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Комплект оборудования рабочего места врача-стоматолога |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  |  | Оборудование для стоматологического кабинета | Назначение Должен быть предназначен для размещения пациента при оказании стоматологической помощи, для установки и подключения к источникам энергопитания стоматологических инструментов и приборов, а также для управления ими, для создания оптимального эргономичного рабочего места врача стоматолога Область применения В стоматологических клиниках и кабинетах Технические характеристики: Давление воздуха на входе в установку не менее 550 кПа (5,5 Бар), не более 800 кПа (8 Бар) Потребляемый расход воздуха: без пневмоэжектора – не более 60 л/мин, с воздушным пневмоэжектором – не более 100 л/мин Давление воды на входе в установку: без гидроэжектора - не менее 150 кПа (1.5 Бар), не более 800 кПа (8 Бар) Расход воды – не более10 л/мин Габаритные размеры установки в разложенном состоянии (без учета вылета блока наконечников, чаши гидроблока и головы осветителя) 2130мм×850мм×1890 мм Общая масса не более 290 кг Должен включать в себя следующие комплектующие: Кресло стоматологическое: Стоматологическое кресло имеет встроенные электромеханические приводы, которые перемещают сиденье вверх и вниз и регулируют угол наклона спинки. На спинке имеется подголовник с двойным сочленением. Скорость перемещения сиденья не менее от 0,017м/с до 0,018 м/с Угловая скорость перемещения спинки не менее 0,087 ± 0,03 рад/сек Максимальная высота подъема сиденья не менее 800 мм Минимальная высота опускания сиденья не менее 450 мм Максимальное откидывание спинки от вертикали не менее 90° Управление креслом с тактильного пульта на рукоятке блока наконечников Функция автоматического прекращения движения сиденья и спинки при достижении крайних положений Подушки асептического исполнения, бесшовные Материал обивки подушек сиденья, спинки, подголовника – винилискожа на трикотажной основе не менее 18 вариантов цветов подушек Наполнение подушек – пенополиуретан формованный Защитное покрытие под ноги пациента Левый подлокотник Материал обивки подушки подлокотника - винилискожа на трикотажной основе Регулируемый подголовник с двойной артикуляцией Перемещение подголовника вдоль оси кресла не менее 180мм Механизм безопасности нижнего кожуха параллелограмма и кожуха базы, при опускании кресла в нижнее положение (при наезде на препятствие нижним кожухом параллелограмма или кожухом базы происходит остановка движения кресла вниз и подъем кресла вверх не менее на 5…10 см) Запрет на движение кресла при работающем стоматологическом наконечнике Отсутствие необходимости крепления к полу Основание кресла – сварная металлоконструкция (стальной лист, S=8мм). Покрытие – эпоксидная порошковая краска. Основание имеет амортизирующий профиль из ПВХ по всему периметру Материал кожухов – двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой Возможность подведения коммуникаций через основание кресла Грузоподъемность (с навесным оборудованием) не менее 210 кг Габаритные размеры кресла не менее 2130ммх680ммх1560мм Ширина подушки сиденья не менее 500 мм Ширина подушки спинки не менее 600 мм Масса не более 150 кг Режим работы: повторно-кратковременный Блок наконечников: Исполнение блока наконечников с нижним подводом инструментов Воздушные шланги для наконечников выполнены из мягкого маслостойкого ПВХ материала (с внутренними силиконовыми трубками) Количество каналов для инструментов - не менее 5: Количество каналов “Midwest” – не менее 3 (в стандартной комплектации) Количество каналов “Midwest” с фиброоптикой – не менее 1 (в стандартной комплектации) Количество каналов ВВП (водовоздушный пистолет) – не менее 1 (в стандартной комплектации) Поворот гнезда (держателя) наконечника вокруг горизонтальной оси не менее на 20° от верхнего крайнего положения до нижнего крайнего положения Управление стоматологическими наконечниками - пневмоавтоматика Обеспечиваемый поддерживаемый расход рабочего воздуха, подаваемого на пневматический наконечник не менее 60 л/мин при номинальном давлении не менее 400 кПа (4 Бар) Регулировка давления воздуха, подаваемого на воздушный канал Регулировка давления вспомогательного воздуха, подаваемого на воздушный канал Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды, подаваемой на наконечник для охлаждения инструмента, не менее 10 мл/мин при номинальном давлении не менее 250 кПа (2,5 Бар) Регулировка воды, подаваемой на наконечник Обеспечиваемый поддерживаемый расход воздуха через водо-воздушный пистолет не менее 4 л/мин при номинальном давлении не менее 450 кПа (4,5 Бар) Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды через водо-воздушный пистолет не менее 100 мл/мин при номинальном давлении не менее 250 кПа (2,5 Бар) Герметичность пневмо-гидросоединений блока наконечников Обеспечиваемая подача питания в блок наконечников для плат электрических стоматологических наконечников не менее 24В ± 10% АС 100 ВА Обеспечиваемое питание в блоке наконечников для системы подсветки наконечников не менее 3,3В ± 3% DC 5 ВА Ножная пневматическая педаль управления инструментами с пропорциональным воздушным клапаном Манометр рабочего давления инструментов Тактильный пульт управления креслом на рукоятке блока наконечников Управление наполнением стакана Управление омывом чаши Тумблер вкл./выкл. подачи воды в наконечники Пантографическое плечо Пневмотормоз пантографа Несущая способность блока наконечников не менее 3кг Вращение головы блока наконечников вокруг вертикальной оси не менее 180° Перемещение головы блока наконечников по вертикали не менее ±300 мм Крепление блока наконечников на стойке светильника Фильтр сдувки отработанного воздуха Съемный поднос из нержавеющей стали Материал кожуха – ударопрочный полистирол Габаритные размеры головы блока наконечников не менее 555ммх410ммх135мм Масса не более 18 кг Режим работы: продолжительный Гидроблок: Система автономной подачи воды (САПВ) Давление воды обеспечиваемое САПВ не менее 250±50 кПа (2,5±0,5 Бар) Объем емкости САПВ – не менее 1 л Фильтр тонкой очистки (не менее 40 мкм) в САПВ Съемные носики омыва чаши и наполнения стакана из нержавеющей стали Чаша поворотная керамическая съемная Угол поворота чаши не менее 150° Управление омывом чаши. Кнопка омыва выполнена из нержавеющей стали Таймер автоматического отключения омыва чаши Управление наполнением стакана. Кнопка наполнения выполнена из нержавеющей стали Герметичность пневмо-гидросоединений гидроблока Наличие легкодоступного объемного фильтра слюноотсоса и пылеотсоса Пневмоэжекционные слюноотсос и пылеотсос Обеспечиваемый расход сжатого воздуха при использовании пневмоэжектора не более 25 л/мин при давлении не менее 500 кПа (5 Бар), производительность пневмоэжектора по воздуху не менее 30 л/мин Материал кожухов – двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой Габаритные размеры не менее 570ммх395ммх380мм Масса не более 10 кг Режим работы: продолжительный Напольный коммуникационный блок: Подведение магистралей через напольный коммуникационный блок, находящийся рядом с креслом (материал блока коммуникационного – стальной лист, не менее S=1мм) и возможность подведения магистралей через основание кресла Крепление присоединительных элементов (ФКР воздушного, ФК водяного, влагоотделителя) в напольном коммуканикационном блоке при подведении магистралей снаружи кресла и крепление присоединительных элементов на основании кресла при подведении магистралей через основание кресла Металлический фильтр-клапан-редуктор воздушный с краном Тонкость фильтрации фильтроэлемента воздушного не менее 40 мкм Влагоотделитель с автоматическим отводом конденсата Металлический фильтр-клапан водяной с краном Тонкость фильтрации фильтроэлемента водяного не менее 100мкм Комплект арматуры для подключения к воздушной, водяной, вакуумной, канализационной магистралям Светильник: Пантографическое плечо, двухсекционный с шарнирным сочленением Крепление на стойке гидроблока Вращение вокруг вертикальной оси стойки - не менее 360° не менее 5 степеней свободы Перемещение головы осветителя по вертикали не менее ±350 мм Источник света – два светодиода Освещенность в центре рабочего поля обеспечиваемая светильником не менее 28000 ЛК на расстоянии не менее 0,8 м Освещенность на уровне глаз не более 1000 лк Плавная регулировка освещенности рабочего поля Рабочее расстояние не менее 700 – 1000 мм Размер светового пятна не менее 180 мм х 90 мм Бестеневой светильник, два зеркальных отражателя Съемные ручки для автоклавирования и дезинфекции Габаритные размеры не менее 1765ммх620ммх410мм Режим работы: продолжительный Комплект стоматологических наконечников(прямой, угловой, турбинный, микромотор) - Микромотор: Рабочее давление пневмосети не менее 2,5-3,0 атм., Частота вращения не менее 40 000 об/мин - Турбинный наконечник: Частота вращения не менее 300 000 об/мин - Угловой наконечник: Частота вращения не менее 40 000 об/мин - Прямой наконечник: Частота вращения не менее 40 000 об/мин Стул стоматолога: Подушки асептического исполнения, бесшовные Материал обивки – винилискожа на трикотажной основе Наполнение подушек – пенополиуретан формованный Габаритные размеры не менее 620х620х980мм Анатомическая форма сидения Подпружиненный шарнир спинки Регулировка положения спинки Регулировка сиденья на высоте Максимальная высота подъема сиденья не менее 640 мм Минимальная высота опускания сиденья не менее 490 мм Пять роликовых опор Хромированное кольцо для ног на основании Материал рамы сиденья и кронштейна спинки – стальной лист, не менее S=8мм Материал кожухов – двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой Стул стоматолога: Абдоминальный упор Три варианта расположения абдоминального упора на кронштейне Вращение абдоминального упора вокруг вертикальной оси стула не менее на 360° Подушки асептического исполнения, бесшовные Материал обивки – винилискожа на трикотажной основе Наполнение подушек – пенополиуретан формованный Габаритные размеры не менее 620х620х930мм Регулировка сиденья на высоте Максимальная высота подъема сиденья не менее 670 мм Минимальная высота опускания сиденья не менее 520 мм Пять роликовых опор Хромированное кольцо для ног на основании основании Материал рамы сиденья и кронштейна абдоминального упора – стальной лист, не менее S=8мм Материал кожуха – двухслойный ударопрочный полистирол с защитной пленкой Компрессор безмаслянный двухпоршневой: Безмаслянный компрессор является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Объём резервуара воздуха не менее 25 л. Рабочее давление компрессора не менее 5-7bar Производительность компрессора при давлении 5 бар не менее 140 л/мин Уровень шума с шумоподавляющим шкафом не более 55 дб (50Hz) Режим эксплуатации не менее S1-100% непрерывный режим работы Габаритные размеры с шумоподавляющим шкафом (ШхГхВ): не менее 560x675x877 мм. Масса с шумоподавляющим шкафом: не более 96 кг. Потребляемая мощность двигателя: не менее 1,1 кВт Электропитание: не менее 230В 50 Гц Условия окружающей среды при эксплуатации: температура: не менее от +5 °C до +40 °C, макс. относительная влажность: не менее 70 %, макс. абсолютная влажность: не менее 15 г/м3. Исполнение согласно требованиям безопасности класс не менее I Класс потенциального риска применения не менее 2а | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Потребляемая мощность установки не более 900 Вт Электропитание: не менее 220В ± 10%, 50 Гц ± 10% Условия эксплуатации комплекта: температура окружающей среды не менее от +10°С до + 40°С, относительная влажность воздуха не менее 30% - 85%, атмосферное давление не менее 700 гПа - 1060 гПа" |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Адрес Республика Казахстан, Костанайская область, 111400, Hаурзумский район, с.Караменды, Абая, 47 |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | До 1 декабря 2019 года Адрес: Республика Казахстан, Костанайская область, 111400, Hаурзумский район, с.Караменды, Абая, 47 |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |

Размер авансового платежа, % - 30.

2.Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику.

1. Для участия в закупе медицинского оборудования по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1)иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для исполнения обязательств по заключенным договорам;

2)   обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;

3) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательными актами на момент проведения закупок;

4)  не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков при осуществлении закупок единым дистрибьютором;

5)  не иметь налоговой задолженности сроком, превышающим три месяца;

6) потенциальный поставщик медицинского оборудования по одному лоту тендера в случаях, когда для использования с закупаемым основным медицинским оборудованием дополнительно требуются медицинское оборудование и (или) изделия медицинского назначения для совместного использования в комплектации, может представить двух и более производителей.

3.Требования к закупаемому медицинскому оборудованию по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

К закупаемому медицинскому оборудованию предъявляются следующие требования:

1) медицинское оборудование в соответствии с Кодексом и порядком, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения должна быть зарегистрирована в республики Казахстан без государственной регистрации по разрешению уполномоченного органа в случаях, предусмотренных Кодексом, с представлением заключения  (разрешительного документа) о допуске ввоза на территорию Республики Казахстан или документа, подтверждающего отсутствие необходимости в регистрации предлагаемого медицинского оборудования, выданного уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинского оборудования должны соответствовать требованиям Кодекса и порядка, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) медицинское оборудование  должно быть новым и ранее неиспользованным, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинского оборудования, произведенного не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки;

4) медицинское оборудование, относящееся к средствам измерения, должно быть внесено в реестр государственной системы единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении  единства измерений.

- Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок.

- состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям главы 3 и закупаемых товаров - главе 4 настоящих Правил;

2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, фармацевтических услуг, включая технические спецификации;

3) объем закупаемых товаров, фармацевтических услуг и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту;

4) место, сроки и другие условия поставки товара или оказания фармацевтических услуг;

5) условия платежей и проект договора закупа товаров или договора на оказание фармацевтических услуг по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения;

6) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

7) требования к оформлению тендерной заявки;

8) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки;

9) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;

10) место и окончательный срок приема тендерных заявок и срок их действия;

11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;

12) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;

13) процедуру рассмотрения тендерных заявок;

14) условия предоставления потенциальным поставщикам- отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;

15) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг;

16) перечень и количество лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной основе, с указанием международного непатентованного наименования или состава лекарственных средств, а также технической характеристики и предельных цен по торговому наименованию по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг).

В случае индивидуальной непереносимости пациента, на основании заключения врачебно-консультативной комиссии заказчика, перечень и количество лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения, отпускаемых на бесплатной и (или) льготной основе, с указанием торгового названия, а также технической характеристики и предельных цен по торговому наименованию по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг);

17) перечень и количество медицинской техники;

18) перечень населенных пунктов, в которых надлежит оказывать фармацевтическую услугу, определенный управлениями здравоохранения областей, города республиканского значения, столицы по каждому лоту (при закупе фармацевтических услуг);

19) требования к потенциальным поставщикам фармацевтических услуг, а также их соисполнителям, установленные главой 3 настоящих Правил (при закупе фармацевтических услуг);

20) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

21) требования к товарам, установленные главой 4 настоящих Правил

Место поставки медицинского оборудования: Костанайская область, 111400, Hаурзумский район,  с.Караменды, Абая, 47

Срок поставки медицинского оборудования: До 1 декабря 2019 года.

Размер авансового платежа, % - 30.

Условия поставки: Поставка медицинского оборудования осуществляется за счет средств потенциального поставщика. Медицинское оборудование должна быть упакована в соответствии с требованиями нормативных актов Республики Казахстан.

1. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет  заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.

2. Тендерная заявка, полученная по истечении окончательного срока представления тендерных заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее потенциальному поставщику.

3.Срок действия тендерной заявки, представленной потенциальным поставщиком для участия в тендере должен быть не менее сорока пяти календарных дней. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, чем указанная в условиях тендера, подлежит отклонению.

4. Тендерная заявка потенциального поставщика, изъявившего желание участвовать в тендере, должна содержать:

5. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям настоящих Правил и тендерной документации.

6. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

7. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

8 Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница заверяется печатью. Техническая спецификация тендерной заявки (в прошитом виде, с пронумерованными страницами, последняя из которых должна быть заверена подписью и печатью юридического лица или физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность), оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт.

9.  Тендерная заявка должна быть напечатана либо написана несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

10.Потенциальный поставщик запечатывает тендерную заявку в конверт. На конверте должны быть указаны наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт должен быть адресован организатору тендера по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова "Тендер по закупу медицинского оборудования» и  Не вскрывать до 1 августа  2019 года 15:00 часов.

- Гарантийное обеспечение тендерной заявки

1.   Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа медицинского оборудования по лоту, предложенному в его тендерной заявке на условиях, предусмотренных в объявлении о проведении тендера.

12.Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1)  гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет Заказчика;

2)  банковской гарантии согласно Приложению 7.

3.   Срок действия гарантийного обеспечения тендерной заявки должен быть не менее срока действия тендерной заявки.

4.  Организатор тендера возвращает  гарантийное обеспечение тендерной заявки потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней с момента наступления случаев:

1)  истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2)  отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока представления тендерных заявок;

3)  отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия требованиям тендерной документации;

4)  при признании победителем тендера другого потенциального поставщика;

5)  прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа, предусмотренной тендерной документацией.

5.   Гарантийное обеспечение тендерной заявки не возвращается потенциальному поставщику, представившему тендерную заявку и ее обеспечение в случаях, если потенциальный поставщик:

1)  отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2)  был определен победителем тендера, но своевременно не заключил договор о закупе;

3)  был определен победителем тендера и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора о закупе.

7. Вскрытие конвертов с тендерными заявками.

1.  Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией в 16:00ч  1 августа  2019 года,  по адресу Костанайская область, 111400, Hаурзумский район,  с.Караменды, Абая, 47(бухгалтерия). Потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители вправе  присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

2.  При вскрытии конвертов с тендерными заявками, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, участвующих в тендере, предложенные ими цены, условия поставки и оплаты, отзыв и изменения тендерных заявок, если они отражены документально, информацию о наличии документов, составляющих тендерную заявку, и регистрирует  данную информацию в протоколе вскрытия конвертов с тендерными заявками.

8.Оценка и сопоставление тендерных заявок

1.При оценке и сопоставлении тендерных заявок:

1)  тендерная комиссия вправе запрашивать у потенциальных поставщиков разъяснения в связи с их тендерными заявками для того, чтобы облегчить рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в тендере;

2)  не допускаются запросы, предложения или дополнения с тем, чтобы изменить тендерную заявку, не отвечающую квалификационным требованиям и требованиям тендерной документации в соответствии с этими требованиями.

2.  Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку, если:

1)  потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям;

2)  потенциальный поставщик не внес гарантийное обеспечение тендерной заявки в форме, объеме и на условиях;

3)  данная тендерная заявка не отвечает требованиям тендерной документации;

4) цены тендерных заявок потенциальных поставщиков превышают сумму, выделенную для закупа.

3)  представления таблицы цен с закупочной ценой выше цены, выделенной для закупа по соответствующему лоту и (или) предельной цены, установленной уполномоченным органом.

3.Тендерная комиссия признает тендер несостоявшимся в случае, если:

1)  представления тендерной заявки в не прошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, организатора закупа;

2)  на участие в тендере представили тендерные заявки менее двух потенциальных поставщиков, удовлетворяющие квалификационным требованиям;

3) все представленные тендерные заявки были отклонены как не отвечающие требованиям тендерной документации;

4)  на участие в тендере представил заявку только один потенциальный поставщик.

4.  Если тендер признан несостоявшимся, организатор тендера, в случае необходимости изменяет условия содержания тендера и проводит повторный тендер.

5.Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере и определяет победителя по самой низкой цене.

В случае, если в закупке медицинского оборудования, в качестве потенциальных поставщиков участвуют два и более отечественных товаропроизводителя, рассматривает ценовые предложения по данному лоту только от отечественных товаропроизводителей.

Если в тендере подана только одна заявка потенциального поставщика, являющегося отечественным товаропроизводителем, либо подано две и более заявки потенциальных поставщиков, одна из которых потенциального поставщика, являющегося  отечественным товаропроизводителем, то комиссия объявляет тендер несостоявшимся, а организатор тендера переходит к закупу способом из одного источника у данного потенциального поставщика, являющегося отечественным товаропроизводителем.

6.   Тендерная комиссия подводит итоги тендера в течение 10 календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками путем оформления протокола итогов тендера.

7.Потенциальный поставщик, участвовавший в тендере, может обжаловать итоги тендера в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

9.Порядок заключения договора о закупе.

1.  Организатор тендера  в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме согласно Приложению 9.

2.   Договор закупа вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями сторон, и внесения поставщиком обеспечения договора.

3.  Победитель тендера в течение десяти рабочих дней со дня получения подписанного договора закупа подписывает или письменно уведомляет организатора тендера об имеющихся разногласиях или об отказе подписания договора. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

4.  Если потенциальный поставщик, признанный победителем тендера не подписывает договор закупа в сроки, установленные тендерной документации, не уведомив организатора тендера об имеющихся разногласиях, организатор тендера вправе заключить договор закупа с другим участником тендера, предложение которого является вторым по предпочтительности после предложения победителя, что подтверждается протоколом об итогах тендера.

5.  Не допускаются внесение изменений и (или) новых условий в проект договора закупа или подписанный договор закупа (за исключением уменьшения цены), которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика (цена, качество). Допускаются внесение изменений в проект договора закупа или подписанный договор закупа при условии неизменности цены и качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика в части изменения объемов закупа.

6.  Организатор тендера до подписания договора закупа вправе провести переговоры с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения суммы договора. Потенциальный поставщик вправе не согласиться на такое уменьшение, при этом организатор тендера не вправе уклоняться от подписания договора с потенциальным поставщиком признанным победителем тендера по закупу медицинского оборудования.

10. Порядок внесения обеспечения исполнения договора закупа

1.   Обеспечение исполнения договора закупа может быть предоставлено в виде:

1)  гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2)  банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан в соответствии с Приложением 8.

Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет организатора тендера, размер обеспечения исполнения договора закупа медицинского оборудования составляет три процента от общей суммы договора.

2.  Содержание, форма и условия внесения обеспечения исполнения договора определяется организатором тендера, указана в тендерной документации и оговаривается в договоре закупа.

3.Обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком в течение десяти рабочих дней после подписания представителями сторон договора закупа медицинского оборудования.

|  | Приложение 2 к тендерной заявке |
| --- | --- |
|  | (Кому) _________________________________ (наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора) |
|  | (От кого) __________________________________ (наименование потенциального поставщика) |

Заявка на участие в тендере
                  (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
                                    деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/объявление и  Правила организации и
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники,
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и
медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,
_____________________________________________________________________________________________
                              (название тендера/двухэтапного тендера)
получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),
___________________________________, _________________________________________________________
(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров,
фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по
следующим лотам:
_____________________________________________________________________________________________
(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)
_____________________________________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:
       1. _____________________________________________

2. _____________________________________________
       3. _____________________________________________
      Настоящая тендерная заявка действует в течение __________________ дней со дня вскрытия конвертов с

тендерными заявками.                                                                  (прописью)

Подпись, дата, должность, фамилия, имя, отчество
             (при его наличии)

Печать
            (при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению 
____________________________________________________________________________________________
                        (наименование потенциального поставщика)

|  | Приложение 3 к тендерной заявке |
| --- | --- |

Опись документов, прилагаемых
                              к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариальнозасвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение 4 к тендерной заявке |
| --- | --- |

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие
просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком,
согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях
и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением правления
Национального Банка Республики Казахстан ____________________________________________________
                                                (указать полное наименование физического лица,
____________________________________________________________________________________________
осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/
ИИН*, БИК**), обслуживающегося в данном банке/филиале банка,
      выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать
            (при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;
            **БИК - банковский идентификационный код.

|  | Приложение 5 к тендерной заявке |
| --- | --- |

Сведения о квалификации
      (заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств,
      изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера _____________________________________________________________
      1. Общие сведения о потенциальном поставщике:
      ____________________________________________________________________________________
      Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность)_______________________________________

БИН/ИИН*/УНП** _______________________________________________________________
      2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных
(схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)

| Наименование товара | Наименование заказчика | Место поставки товара | Дата поставки товара | Наименование, дата и номер подтверждающего документа | Стоимость договора, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|  | *** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подпись, дата | должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
|  | Печать (при наличии) |  |
|  | *БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер; |  |
|  | **УНП - учетный номер налогоплательщика. |  |

|  | Приложение 6 к тендерной заявке |
| --- | --- |

Таблица цен потенциального поставщика
                  (наименование потенциального поставщика,
                  заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________ ____________________________________________
      Подпись, дата, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)
      Печать
     (при наличии)

|  | Приложение 7 к тендерной заявке |
| --- | --- |

Банковская гарантия

Наименование банка ________________________________________________________________________
                                                                         (наименование и реквизиты банка)
Кому ________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

__________________                                                      "____" ___________ _____ г.
         (местонахождение)

Мы были проинформированы,
что _________________________________________________________________________________________
                                                     (наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в тендере по закупке _________________________________
__________________________________, организованном ___________________________________________
                         (наименование заказчика, организатора закупа)
и готов осуществить поставку (оказать услугу)_____________________ на общую сумму ____________ тенге.
(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от "___" _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок
предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской
гарантии.
      В связи с этим, мы ________________________ настоящим берем на себя безотзывное обязательство
                                           (наименование банка)
выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную______________________________________________
                                                                                                              (сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что 
Поставщик:
      1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
      2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;
      3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или
договора на оказание фармацевтических услуг.
      Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками. Данная гарантия действует

до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной       заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта                                                            Дата и адрес

Печать
(при наличии)

|  | Приложение 8 к тендерной заявке |
| --- | --- |

Банковская гарантия
                                    (вид обеспечения тендерной заявки)

Наименование банка ______________________________________________________________________
                                                             (наименование и реквизиты банка)
      Кому ____________________________________________________________________________________
                                    (наименование и реквизиты Единого дистрибьютора)

Гарантийное обязательство № ________
_____________________                                                                               "__" _______ г.
(местонахождение)

Мы были проинформированы, что
____________________________________________________________________________________________,
                                                    (наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в двухэтапном тендере по закупу _____________________
____________________________________________________________________________________________,
организованном ______________________________________________________________________________,
                                                (наименование Единого дистрибьютора) и готов осуществить поставку
(наименование и объем товаров)_________________________________________________________________
на общую сумму________________________________________________________________________ в тенге.
                                                                                             (прописью)
      В связи с этим мы __________________________________________________________________________
                                                                                            (наименование банка)

настоящим берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную  _____________________________________________________________________________________________
                                    (сумма в цифрах и прописью)
по получении Вашего письменного требования на оплату по основаниям, предусмотренным пунктом 204

Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических,                                                                                диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники,                                                                          фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской                                                                                      помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением                                                                                        Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.  Данная гарантия вступает в силу со дня                                                                                        вскрытия конвертов с тендерными заявками.  Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной                                                                             заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство
продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта                                                            Дата и адрес

Печать

(при наличии)

|  | Приложение 9 к тендерной заявке |
| --- | --- |

Договор закупа медицинского оборудования

с.Караменды                                                                                             "___"  ____________  2019 г

КГП «Наурзумская центральная районная больница» УЗаКО, именуемое в дальнейшем – «Заказчик», в лице главного врача Сатмаганбетовой Г.Б., действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________,  именуемое в дальнейшем – «Поставщик», и ______________________________________________________________________
                                                                             (полное наименование Поставщика – победителя тендера)
_____________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – "Поставщик", в лице _____________________________________________________,
                        должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)  уполномоченного лица, действующего на основании___________________________________, (устава, положения)с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом проведения тендера по закупумедицинского оборудования, прошедшего _____ 2018 года  заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:
       1.     Поставщик обязуется поставить медицинское оборудование в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в Приложении №1,2 к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями  Договора.

- Общая стоимость товаров составляет ___________________(миллиона)  тенге  (далее – общая сумма договора). В стоимость договора входит: установка, ввод в эксплуатацию, обучение медицинского персонала на рабочем месте, гарантийное обслуживание в течении _____________ месяцев.

- В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
      1) Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком
в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;
      2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
      3) медицинская техника  - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;
      4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как
транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;
      5) Заказчик – государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;
      6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

- Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

- настоящий Договор;

- перечень закупаемого медицинского оборудования и срок поставки, Приложение №1;

- техническая спецификация, Приложение №2;

- Обеспечение исполнения Договора составляет три процента от общей суммы договора

- Форма оплаты: перечисление на расчетный счет поставщика.

- Срок поставки: в течении _______ календарных дней с даты подписания договора.

- Сроки выплат: Заказчик осуществляет оплату в течении 30 календарных дней с даты поставки товара.

- Необходимые документы, предшествующие оплате: счет-фактура, накладная, акт приема-передач.

5. Медицинское оборудование, поставляемое в рамках данного Договора, должна соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации, техническая документация должна быть на государственном и русском языках.

6. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

7. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

8. Поставщик должен обеспечить упаковку медицинского оборудования, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования медицинского оборудования.

9. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

10 . Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемого медицинского оборудования.

11. Поставщик должен поставить медицинское оборудование до места нахождения Заказчика. Транспортировка этого медицинского оборудования до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

12. Поставщик гарантирует, что медицинское оборудование, поставленное в рамках Договора, является новым, неиспользованным, новейшим либо серийным моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что медицинская техника, поставленная по данному Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленного медицинского оборудования в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

13. Эта гарантия действительна в течение __________ (    ) месяцев после  приемки медицинского оборудования на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

14. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

15. После получения уведомления о выходе медицинского оборудования из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

16. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

17. Оплата Поставщику за поставленное медицинское оборудование будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

18. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

19. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

20. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

21. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

22. Поставка медицинского оборудования и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

23. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

24. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке медицинского оборудования, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

25. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить медицинское оборудование в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

26. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

27. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки медицинского оборудования.

28. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

29. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

30. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

31. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

32. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

33. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

34. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

35. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

36. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

37. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

38. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями сторон и внесения Поставщиком обеспечения исполнения договора.

39. Адреса и реквизиты Сторон:

| «Заказчик» КГП «Наурзумская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области с. Караменды, ул .Абая, 47 БИН 640940000034 ИИК KZ366010221000245043 БИК HSBKKZKX АО«Народный Банк Казахстана» Главный врач: ____________________Сатмаганбетова Г.Б. | «Поставщик» |
| --- | --- |

Приложение 1

Перечень закупаемой медицинской техники

| No | Наименование заказчика | Наименование товара | Ед. измерения | Количество, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКО ТЕРМС 2000 | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сумма, выделенная по лоту, тенге. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунальное государственное Предприятие «Наурзумская центральная районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области. |  | штука |  | DDР, Hаурзумский район, с.Караменды, Абая, 47 |  | Республика Казахстан, Костанайская область, 111400, Hаурзумский район, с.Караменды, Абая, 47 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

КГП «Наурзумская центральная районная больница» УЗаКО

Главный врач                                                                           ________________________   Сатмаганбетова Г.Б.